## Arkusz1
f | w (2pif)
50 | 314.15
TO 150kV
8000
LCL | 1.2 | H | 376.98 | 1.0723 | 0.0034133
| 0.641 | H | 201.3702 | 0.57279 | 0.0018233
| 1.491e-07 | F | 21349.3812 | 60.7271 | 5.2418e-05
33000
gen_trafo | 0.051568 | H | 16.2001 | 0.95207 | 0.0030306
33kv_cable | 0.018181 | H | 5.7116 | 0.33567 | 0.0010685
| 0.372 | ohm | 0.372 | 0.021862 | 0.021862
| 5.709e-05 | F | 55.7574 | 3.2768 | 0.00097142
150000 |  |  | X | X' | L',C'
3wind_trafo | 0.038676 | H
150kv_cable | 0.001 | H
| 0.056 | ohm
| 5.2e-07 | F
conv_trafo | 0.019338 | H
tuned_filter | 5.658e-06 | F
ph_reactor | 0.0193 | H